# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта на 2016 г.  по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

Ул. Клименко, дом № 3

Изменения в план работ

Общая площадь жилого дома - 6967,2 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 руб/м2

Сумма сбора оплаты за год – 476 947,5 руб. при 100% оплате за год

|  | План работы по текущему ремонту на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- | --- |
|  | Установка огнестойкой двери между электрощитовой и подъездом | шт. | 1 | 19 000 | 19 000 |  |
|  | Смена оконных блоков 1-4п. | шт. | 20 | 10 000 | 200 000 |  |
|  | Ремонт водосточных труб по кВ.152 | Шт. | 1 | 14 000 | 14 000 |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 300 | 9 000 |  |
|  | Замена розлива отопления | м.п. | 150 | 1 150 | 172 500 |  |
|  | Замена сборок отопления | шт. | 104 | 1 000 | 104 000 |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 40 | 600 | 24 000 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 30 | 550 | 16 500 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 20 | 880 | 17 600 |  |
|  | Изоляция розлива отопления | п.м | 150 | 300 | 45 000 |  |
|  | Ремонт кровли пандуса | м.кв. | 12 |  | 20 000 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Зуев Д.С. (кВ.137)

27 июня 2016 г.