# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта   на 2016 г. по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

ул. Клименко, дом № 64

Общая площадь жилого дома – 8702,7 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,10 кв.м.

Сумма оплаты за год – 637 037,64 руб. при 100% оплате населением

|  | План работы по текущему работы на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- | --- |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 50 | 600 | 30 000 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 30 | 550 | 16 500 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 20 | 880 | 17 600 |  |
|  | Замена козырьков над подъездами | шт. | 4 | 30 000 | 120 000 |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 300 | 15 000 |  |
|  | Ремонт балконных плит кВ. 42 | шт. | 2 | 15 000 | 30 000 |  |
|  | Валка деревьев | шт. | 5 | 10 000 | 50 000 |  |
|  | Установка светодиодного прожектора с ф/реле п 2.4 | шт. | 2 | 12 000 | 24 000 |  |
|  | Установка светильников в арке | шт. | 2 |  | 3 000 |  |
|  | Ремонт асфальтного покрытия | м.кв. | 90 |  | 100 000 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Фоминова И. А.

Члены Совета МКД                       _____________________/ _________________________

_____________________/ _________________________

                                                         _____________________/ _________________________