# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта   на 2016 г. по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

ул. Тореза, дом 63

Общая площадь жилого дома – 2694 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 кв.м.

Сумма оплаты за год – 199 787,04 руб. при 100% оплате населением

|  | План работы на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- | --- |
|  | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов п. 3.4 | шт. | 5 |  | 15 000 |  |
|  | Ремонт ж/б кровли | м.кв. | 15 | 1 500 | 22 500 |  |
|  | Ремонт межпанельных швов №48,6,4 | м.п. | 80 | 300 | 24 000 |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 20 | 600 | 12 000 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 20 | 550 | 11 000 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 10 | 880 | 8 800 |  |
|  | Замена сборок отопления | шт. | 4 | 1 000 | 4 000 |  |
|  | Замена сборок ХГВ | шт. | 32 | 1 300 | 41 600 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель Совета МКД           _________________ /  Желтова Е.В..

Члены Совета МКД                       ____________________/ ___________________________

                                                         ____________________/ ___________________________

____________________/ ___________________________

# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта   на 2016 г. по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

ул. Тореза, дом 65

Изменения в план

Общая площадь жилого дома – 2694 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 кв.м.

Сумма оплаты за год – 199 787,04 руб. при 100% оплате населением

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена ед. руб. | Ориентир. стоимость. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остаток денежных средств по ремонту за 2015 год |  |  |  | -100 000 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ж/б кровли | м.кв. | 90 | 1 500 | 135 000 | 4,17 |
|  | Обрамление парапетной плиты | м.п. | 25 | 1 000 | 25 000 | 0,8 |
|  | Ремонт и окраска цоколя | м.кв. | 139 | 500 | 69 500 | 2,15 |
|  | Смена жалюзийных решеток | шт. | 5 | 1 000 | 5 000 | 0,15 |
|  | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 50 | 300 | 15 000 | 0,46 |
|  | Ремонт балконных плит | шт. | 4 | 15 000 | 60 000 | 1,85 |
|  | II. Сантехнические работы: |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 20 | 600 | 12 000 | 0,37 |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 20 | 550 | 11 000 | 0,34 |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 10 | 880 | 8 800 | 0,27 |
|  | Замена розлива отопления | м.п. | 80 | 1 150 | 92 000 | 2,85 |
|  | Замена сборок отопления | шт. | 4 | 1 000 | 4 000 | 0,12 |
|  | Замена розлива ГВ | м.п. | 20 | 1 150 | 23 000 | 0,71 |
|  | Замена сборок ХГВ | шт. | 32 | 1 300 | 41 600 | 1,29 |
|  | Установка грязевика в т/у | шт. | 1 | 9 000 | 9 000 | 0328 |
|  | III. Электротехнические работы: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | шт. | 20 |  | 60 000 | 1,85 |
|  | Установка светодиодных светильников в МОП | шт. | 20 |  | 60 000 | 1,85 |
|  | Установка светодиодного прожектора с ф/реле | шт. | 2 |  | 24 000 | 0,74 |
|  | Замена ВРУ | шт. |  |  | 110 000 | 3,4 |
|  | Освещение т/у | шт. |  |  | 12 000 | 0,37 |
|  | IV. Прочие работы: |  |  |  |  |  |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |
|  | План работы на 2016 год, утвержденный Советом МКД |  |
|  | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов п. 3.4 | шт. | 5 |  | 15 000 | 0,46 |
|  | Ремонт ж/б кровли кВ.60(фасад 1),60-73(двор-4),28(1-фасад) | . |  |  | 123 600 |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 20 | 600 | 12 000 | 0,37 |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 20 | 550 | 11 000 | 0,34 |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 10 | 880 | 8 800 | 0,27 |
|  | Замена сборок ХГВ | шт. | 32 | 1 300 | 24 752,92 | 24 752,92 |
|  | Завоз земли |  |  |  | 5 000 | 5 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 195 152,92 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель Совета МКД           _________________ /  Ринг С.Ю.

Члены Совета МКД                       ____________________/ ___________________________

                                                         ____________________/ ___________________________

____________________/ ___________________________